БЛАНК–ЗАКАЗ

Заполните поля и отправьте заявку по электронной почте: info@klimattechnika.ru

| № | Наименование параметра | Величина | Дополнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производительность приточного вентилятора (м3/ч) |  |  |
| 2 | Производительность вытяжного вентилятора (м3/ч) |  |  |
| 3 | Свободный напор приточной сети воздуховодов (Па) |  |  |
| 4 | Свободный напор вытяжной сети воздуховодов (Па) |  |  |
| 5 | Класс фильтра (EU3, EU5, EU7, EU9) |  |  |
| 6 | Температура воздуха зимой (на входе / выходе) |  |  |
| 7 | Нагреватель: |  |  |
|  | а) Электрический |  |  |
|  | б) Водяной (температура воды на входе / выходе, давление) |  |  |
| 8 | Температура воздуха летом (на входе / выходе) |  |  |
| 9 | Относительная влажность воздуха (на входе) |  |  |
| 10 | Охладитель: |  |  |
|  | а) Фреоновый (температура испарения) |  |  |
|  | б) Водяной (температура воды на входе / выходе) |  |  |
| 11 | Рекуператор: |  |  |
|  | а) Роторный |  |  |
|  | б) Пластинчатый |  |  |
|  | в) С промежуточным теплоносителем |  |  |
| 12 | Увлажнитель (требуемая мощность): |  |  |
|  | а) Испарительный |  |  |
|  | б) Паровой |  |  |
|  | в) Распылительный |  |  |
| 13 | Варианты исполнения (наружное, внутреннее, гигиеническое, северное) |  |  |
| 14 | Исполнение ( по ходу воздуха: правое, левое) |  |  |
| 15 | Размеры установки (если есть ограничения) |  |  |
| 16 | Аксессуары: |  |  |
|  | а) Рама | Входит в стандартную комплектацию |  |
|  | б) Присоединительные фланцы |  |  |
|  | в) Гибкие вставки |  |  |
|  | г) Шумоглушитель (канальный) |  |  |
|  | д) Воздушная заслонка (канальная) |  |  |
| 17 | Приборы автоматического управления |  |  |