| ЗАЯВКА НА ПОДБОР ЧИЛЛЕРА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заполните выделенные поля и отправьте заявку по электронной почте: info@klimattecnika.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Фирма: |  |  | 2. | Город: |  |  |  |
| 3. | Телефон: |  |  | 4. | Факс: |  |  |  |
| 5. | E-mail: |  |  | 6. | ДАТА: |  |  |  |
| 7. | Контактное лицо: |  |  |  |  |  |  |  |

| 8. | Объект, адрес: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. | Холодопроизводительность, кВт: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Тип чиллера: |  |  |  | 11. | Тип конденсаторов: |  |  |  |  |  |
|  |  | Только холод |  |  |  |  | Воздушного охлаждения |  |  |  |  |
|  |  | Холодильная машина c free- cooling |  |  |  |  | Водяного охлаждения |  |  |  |  |
|  |  | Тепловой насос (тепло/холод) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Конфигурация чиллера: |  |  |  | 13. | Тип вентиляторов конденсаторов или градирен: |  |  |  |  |  |
|  |  | Моноблок |  |  |  |  | Осевые |  |  |  |  |
|  |  | С выносными конденсаторами |  |  |  |  | Центробежные (напор,Па) |  |  |  |  |
|  |  | С выносными «сухими градирнями» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Тип хладагента: |  |  |  | 15. | Тип холодоносителя: |  |  |  |  |  |
|  |  | R 410A |  |  |  |  | Вода |  |  |  |  |
|  |  | R 407C |  |  |  |  | Этиленгликоль, % |  |  |  |  |
|  |  | R 134A |  |  |  |  | Пропиленгликоль, % |  |  |  |  |
| 16. | Параметры холодоносителя: |  |  |  | 17. | Диапазон рабочих температур окружающей среды: |  |  |  |  |  |
|  | Температура на входе в чиллер (+12), °С: |  |  |  |  | Зимой (+5), °С: |  |  |  |  |  |
|  | Температура на выходе из чиллера(+7), °С: |  |  |  |  | Летом (+35), °С: |  |  |  |  |  |
|  | Дополнительные требования по комплектации (наличие гидромодуля, параметры насосной станции (указать расход жидкости (по проекту), напор на сеть (по проекту), др.): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |